{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["综合材料表1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"综合材料表1","index":0,"n_rows":775,"n_cols":6,"rows_kept":775,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[770,0,772,0],[770,1,772,1],[774,1,774,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件4：醋酸一期管道安装工程量"]
["序号","名称","规格","单位","数量","备注"]
[]
["一","管道"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS0.25\" SCH10S","m",1.5,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS0.25\" SCH40","m",1.0999999999999999,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS0.25\" SCH40S","m",42.961999999999996,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS0.375\" SCH40","m",58.4,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS0.375\" SCH40S","m",42.4,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS0.5\" SCH40","m",7.05,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS0.5\" SCH40S","m",22.659999999999997,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS0.5\" SCH40S","m",1110.5599999999997,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS0.75\" SCH40","m",0.5,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS0.75\" SCH40S","m",0.5,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS0.75\" SCH40S","m",120.19099999999999,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS0.75\" SCH40S","m",154.27799999999996,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS1\" SCH40","m",5.21,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS1\" SCH40S","m",559.6659999999998,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS1\" SCH40S","m",636.1809999999998,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS1.5\" SCH40","m",10.06,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS1.5\" SCH40S","m",49.702,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS1.5\" SCH40S","m",526.8870000000001,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS10\" SCH10S","m",62,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS10\" SCH10S","m",78.83,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS12\" SCH10S","m",18.83,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS16\" SCH10S","m",1.5,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS2\" SCH10S","m",40,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS2\" SCH10S","m",233.112,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS2\" SCH10S","m",445.722,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS2\" SCH40","m",13.15,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS2\" SCH40S","m",157.048,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS20\" SCH10S","m",36.4,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS24\" SCH10S","m",1.3,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS3\" SCH10S","m",2,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS3\" SCH10S","m",306,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS3\" SCH10S","m",380.42400000000004,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS3\" SCH40S","m",61,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS4\" SCH10S","m",187.8,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS4\" SCH10S","m",276.15,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS4\" SCH40S","m",28.738,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS6\" SCH10S","m",128.39999999999998,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS6\" SCH10S","m",161.13599999999997,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS6\" SCH40S","m",2,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS8\" SCH10S","m",45,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝不锈钢管","NPS8\" SCH10S","m",46.961000000000006,"GB14976-2012 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝钢管","NPS0.25\" SCH40","m",21,"ANSI B36.19 SMLS"]
[null,"无缝钢管","NPS0.25\" SCH40S","m",10,"GB8163 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝钢管","NPS0.5\" SCH40","m",231.5,"GB8163 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝钢管","NPS0.75\" SCH40","m",8.5,"GB8163 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝钢管","NPS1\" SCH40","m",112.5,"GB8163 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝钢管","NPS1.5\" SCH40","m",229.89999999999998,"GB8163 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝钢管","NPS14\" SCH20","m",0.5,"GB8163 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝钢管","NPS2\" SCH40","m",153.4,"GB8163 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝钢管","NPS3\" SCH40","m",153.8,"GB8163 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝钢管","NPS4\" SCH40","m",81,"GB8163 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝钢管","NPS6\" SCH20","m",46.5,"GB8163 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝钢管","NPS6\" SCH40","m",15,"GB8163 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝钢管+焊接钢管","NPS0.25\" SCH40","m",3,"GB8163 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝钢管+焊接钢管","NPS0.5\" SCH40","m",40.5,"GB8163 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝钢管+焊接钢管","NPS0.75\" SCH40","m",17,"GB8163 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝钢管+焊接钢管","NPS1\" SCH40","m",366,"GB8163 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝钢管+焊接钢管","NPS1.5\" SCH40","m",97.6,"GB8163 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝钢管+焊接钢管","NPS12\" SCH20","m",30,"GB8163 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝钢管+焊接钢管","NPS16\" SCH20","m",118,"GB8163 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝钢管+焊接钢管","NPS18\" SCH20","m",40,"GB8163 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝钢管+焊接钢管","NPS2\" SCH40","m",63.5,"GB8163 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝钢管+焊接钢管","NPS3\" SCH40","m",106.5,"GB8163 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝钢管+焊接钢管","NPS4\" SCH40","m",31,"GB8163 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝钢管+焊接钢管","NPS6\" SCH20","m",72,"GB8163 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
[null,"无缝钢管+焊接钢管","NPS8\" SCH20","m",5,"GB8163 SMLS HG/T20553 Ia系列"]
["二","法兰"]
[null,"带颈对焊法兰","PN110 SCH40","片",2,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN110 SCH40","片",14,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN110 SCH40","片",2,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN110 SCH40","片",5,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN110 SCH40","片",5,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN110 SCH40","片",12,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH10S","片",16,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH10S","片",18,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH10S","片",3,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH10S","片",3,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH10S","片",2,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH10S","片",2,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH10S","片",4,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH10S","片",104,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH10S","片",153,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH10S","片",2,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH10S","片",3,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH10S","片",2,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH10S","片",24,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH10S","片",152,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH10S","片",47,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH10S","片",37,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH10S","片",45,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH10S","片",41,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH10S","片",8,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH10S","片",11,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH20","片",2,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH20","片",16,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH40","片",39,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH40","片",2,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH40","片",35,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH40","片",22,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH40","片",27,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH40","片",24,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH40","片",14,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH40S","片",5,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH40S","片",4,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH40S","片",84,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH40S","片",475,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH40S","片",2,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH40S","片",26,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH40S","片",64,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH40S","片",151,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH40S","片",150,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH40S","片",21,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN20 SCH40S","片",152,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN50 SCH40","片",71,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN50 SCH40","片",8,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN50 SCH40","片",42,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN50 SCH40","片",46,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN50 SCH40","片",38,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN50 SCH40","片",54,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN50 SCH40","片",31,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN50 SCH40","片",16,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN50 SCH40S","片",2,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN50 SCH40S","片",223,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN50 SCH40S","片",17,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN50 SCH40S","片",63,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN50 SCH40S","片",60,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN50 SCH40S","片",1,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN50 SCH40S","片",59,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN50 SCH40S","片",22,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN50 SCH40S","片",7,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈对焊法兰","PN50 SCH40S","片",2,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈平焊法兰","PN20 SCH20","片",12,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈平焊法兰","PN20 SCH20","片",18,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈平焊法兰","PN20 SCH20","片",4,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈平焊法兰","PN20 SCH20","片",6,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈平焊法兰","PN20 SCH20","片",2,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈平焊法兰","PN20 SCH40","片",8,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈平焊法兰","PN20 SCH40","片",55,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈平焊法兰","PN20 SCH40","片",26,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈平焊法兰","PN20 SCH40","片",121,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈平焊法兰","PN20 SCH40","片",35,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈平焊法兰","PN20 SCH40","片",29,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈平焊法兰","PN20 SCH40","片",28,"HG/T 20615-2009"]
[null,"带颈平焊法兰","PN20 SCH40","片",14,"HG/T 20615-2009"]
[null,"法兰盖","PN20 SCH40","片",1,"HG/T 20615-2009"]
[]
["三","阀门"]
[null,"闸阀",1.5,"只",1]
[null,"闸阀",3,"只",1]
[null,"闸阀",3,"只",1]
[null,"闸阀",3,"只",2]
[null,"闸阀","PN110","只",2,"Z41R-110R 600lb 316L RF  "]
[null,"闸阀","PN20","只",1,"Z41H-20C 150lb 20# RF  "]
[null,"闸阀","PN20","只",2,"Z41H-20C 150lb 20# RF  "]
[null,"闸阀","PN20","只",5,"Z41E-20P 150lb 304L RF  "]
[null,"闸阀","PN20","只",7,"Z41H-20C 150lb 20# RF  "]
[null,"闸阀","PN20","只",5,"Z41H-20C 150lb 20# RF  "]
[null,"闸阀","PN20","只",16,"Z41E-20P 150lb 304L RF  "]
[null,"闸阀","PN20","只",2,"Z41H-20C 150lb 20# RF  "]
[null,"闸阀","PN20","只",6,"Z41H-20C 150lb 20# RF  "]
[null,"闸阀","PN20","只",21,"Z41H-20C 150lb 20# RF  "]
[null,"闸阀","PN20","只",6,"Z41E-20P 150lb 304L RF  "]
[null,"闸阀","PN20","只",2,"Z41H-20C 150lb 20# RF  "]
[null,"闸阀","PN20","只",4,"Z41H-20C 150lb 20# RF  "]
[null,"闸阀","PN20","只",4,"Z41H-20C 150lb 20# RF  "]
[null,"闸阀","PN20","只",6,"Z41H-20C 150lb 20# RF  "]
[null,"闸阀","PN20","只",1,"Z41E-20P 150lb 304L RF  "]
[null,"闸阀","PN20","只",5,"Z41E-20P 150lb 304L RF  "]
[null,"闸阀","PN20","只",10,"Z41H-20C 150lb 20# RF  "]
[null,"闸阀","PN20","只",1,"Z41H-20C 150lb 20# RF  "]
[null,"闸阀","PN20","只",2,"Z41H-20C 150lb 20# RF  "]
[null,"闸阀","PN50","只",12,"Z41H-50C 300lb 20# RF"]
[null,"闸阀","PN50","只",1]
[null,"闸阀","PN50","只",1,"Z41H-50C 300lb 20# RF"]
[null,"闸阀","PN50","只",8,"Z41H-50C 300lb 20# RF"]
[null,"闸阀","PN50","只",3,"Z41H-50C 300lb 20# RF"]
[null,"闸阀","PN50","只",4,"Z41H-50C 300lb 20# RF"]
[null,"闸阀","PN50","只",1]
[null,"闸阀","PN50","只",5,"Z41H-50C 300lb 20# RF"]
[null,"闸阀","PN50","只",1,"Z41H-50C 300lb 20# RF"]
[null,"闸阀","PN50","只",3]
[null,"闸阀","PN50","只",3]
[null,"截止阀",3,"只",1]
[null,"截止阀","PN110","只",1,"J41R-110R 600lb 316L RF  "]
[null,"截止阀","PN110","只",1,"J41R-110R 600lb 316L RF  "]
[null,"截止阀","PN20","只",6,"J41H-20C 150lb 20# RF  "]
[null,"截止阀","PN20","只",11,"J41H-20C 150lb 20# RF  "]
[null,"截止阀","PN20","只",3,"J41H-20C 150lb 20# RF  "]
[null,"截止阀","PN20","只",1]
[null,"截止阀","PN20","只",2]
[null,"截止阀","PN20","只",1]
[null,"截止阀","PN20","只",3,"J41H-20C 150lb 20# RF  "]
[null,"截止阀","PN20","只",8,"J41H-20C 150lb 20# RF  "]
[null,"截止阀","PN20","只",2]
[null,"截止阀","PN20","只",1,"J41H-20C 150lb 20# RF  "]
[null,"截止阀","PN20","只",2,"J41H-20C 150lb 20# RF  "]
[null,"截止阀","PN20","只",4,"J41H-20C 150lb 20# RF  "]
[null,"截止阀","PN20","只",1]
[null,"截止阀","PN20","只",1]
[null,"截止阀","PN20","只",5,"J41H-20C 150lb 20# RF  "]
[null,"截止阀","PN20","只",1]
[null,"截止阀","PN20","只",3,"J41H-20C 150lb 20# RF  "]
[null,"截止阀","PN20","只",1,"J41H-20C 150lb 20# RF  "]
[null,"截止阀","PN20","只",1,"J41H-20C 150lb 20# RF  "]
[null,"截止阀","PN50","只",9,"J41H-50C 300lb 20# RF  "]
[null,"截止阀","PN50","只",3,"J41H-50C 300lb 20# RF  "]
[null,"截止阀","PN50","只",6,"J41H-50C 300lb 20# RF  "]
[null,"截止阀","PN50","只",2,"J41H-50C 300lb 20# RF  "]
[null,"截止阀","PN50","只",4,"J41H-50C 300lb 20# RF  "]
[null,"截止阀","PN50","只",8,"J41H-50C 300lb 20# RF  "]
[null,"截止阀","PN50","只",1,"J41H-50C 300lb 20# RF  "]
[null,"截止阀","PN50","只",3,"J41H-50C 300lb 20# RF  "]
[null,"止回阀",3,"只",1]
[null,"止回阀","PN110","只",2,"H41R-110R 600lb 316L RF  "]
[null,"止回阀","PN20","只",1,"H41H-20C 150lb 20# RF  "]
[null,"止回阀","PN20","只",20,"H41R-20R 150lb 316L RF  "]
[null,"止回阀","PN20","只",4,"H41E-20P 150lb 304L RF  "]
[null,"止回阀","PN20","只",1,"H41E-20P 150lb 304L RF  "]
[null,"止回阀","PN20","只",5,"H41R-20R 150lb 316L RF  "]
[null,"止回阀","PN20","只",1,"H41H-20C 150lb 20# RF  "]
[null,"止回阀","PN20","只",2,"H41E-20P 150lb 304L RF  "]
[null,"止回阀","PN20","只",8,"H41R-20R 150lb 316L RF  "]
[null,"止回阀","PN20","只",1,"HHCAPIV 150lb RF（Zr702）"]
[null,"止回阀","PN20","只",2,"H41H-20C 150lb 20# RF  "]
[null,"止回阀","PN20","只",3,"H41E-20P 150lb 304L RF  "]
[null,"止回阀","PN20","只",9,"H41R-20R 150lb 316L RF  "]
[null,"止回阀","PN20","只",1,"H41E-20P 150lb 304L RF  "]
[null,"止回阀","PN20","只",1,"H41R-20R 150lb 316L RF  "]
[null,"止回阀","PN20","只",3,"H41E-20P 150lb 304L RF  "]
[null,"止回阀","PN20","只",2,"H41R-20R 150lb 316L RF  "]
[null,"止回阀","PN20","只",2,"H41H-20C 150lb 20# RF  "]
[]
[null,"止回阀","PN20","只",2,"H41E-20P 150lb 304L RF  "]
[]
[null,"止回阀","PN20","只",2,"H41E-20P 150lb 304L RF  "]
[null,"止回阀","PN50","只",6,"H41R-50R 300lb 316L RF  "]
[null,"止回阀","PN50","只",3,"H41R-50R 300lb 316L RF  "]
[null,"止回阀","PN50","只",1,"H41H-50C 300lb 20# RF  "]
[null,"止回阀","PN50","只",6,"H41R-50R 300lb 316L RF  "]
[null,"止回阀","PN50","只",3,"H41H-50C 300lb 20# RF  "]
[null,"止回阀","PN50","只",1,"H41R-50R 300lb 316L RF  "]
[null,"止回阀","PN50","只",1,"H41H-50C 300lb 20# RF  "]
[null,"止回阀","PN50","只",1,"H41H-50C 300lb 20# RF  "]
[null,"球阀","PN110","只",2]
[null,"球阀","PN20","只",2]
[null,"球阀","PN20","只",16]
[null,"球阀","PN20","只",6]
[null,"球阀","PN20","只",3]
[null,"球阀","PN20","只",3]
[null,"球阀","PN20","只",4]
[null,"球阀","PN20","只",8]
[null,"球阀","PN20","只",2]
[null,"球阀","PN20","只",1,"Q41H-20C 150lb 20# RF"]
[null,"球阀","PN20","只",2]
[null,"球阀","PN20","只",1]
[null,"球阀","PN20","只",1]
[null,"球阀","PN20","只",1]
[null,"球阀","PN20","只",7]
[null,"球阀","PN20","只",2]
[null,"球阀","PN20","只",1,"Q41H-20C 150lb 20# RF"]
[null,"球阀","PN20","只",1]
[null,"球阀","PN20","只",4]
[null,"球阀","PN20","只",2,"Q41H-20C 150lb 20# RF"]
[null,"球阀","PN20","只",3]
[null,"球阀","PN50","只",2,"Q41H-50C 300lb 20# RF  "]
[null,"球阀","PN50","只",8]
[null,"球阀","PN50","只",1]
[null,"球阀","PN50","只",4,"Q41H-50C 300lb 20# RF  "]
[null,"球阀","PN50","只",1]
[null,"球阀","PN50","只",2,"Q41H-50C 300lb 20# RF  "]
[null,"球阀","PN50","只",5]
[null,"球阀","PN50","只",7,"Q41H-50C 300lb 20# RF  "]
[null,"旋塞阀","PN110","只",5,"X43R-110R 600lb 316L RF"]
[null,"旋塞阀","PN110","只",1,"X43R-110R 600lb 316L RF"]
[null,"旋塞阀","PN110","只",1,"X43R-110R 600lb 316L RF"]
[null,"旋塞阀","PN110","只",5,"X43R-110R 600lb 316L RF"]
[null,"旋塞阀","PN20","只",1,"X43H-20C 150lb 20# RF"]
[null,"旋塞阀","PN20","只",4,"X43H-20C 150lb 20# RF"]
[null,"旋塞阀","PN20","只",2]
[null,"旋塞阀","PN20","只",11,"X43E-20P 150lb 304L RF"]
[null,"旋塞阀","PN20","只",127,"X43R-20R 150lb 316L RF"]
[null,"旋塞阀","PN20","只",1,"X43H-20C 150lb 20# RF"]
[null,"旋塞阀","PN20","只",4,"X43E-20P 150lb 304L RF"]
[null,"旋塞阀","PN20","只",25,"X43R-20R 150lb 316L RF"]
[null,"旋塞阀","PN20","只",1,"X43H-20C 150lb 20# RF"]
[null,"旋塞阀","PN20","只",1,"X43F-20C 150lb 20#+PTFE RF"]
[null,"旋塞阀","PN20","只",9]
[null,"旋塞阀","PN20","只",32,"X43E-20P 150lb 304L RF"]
[null,"旋塞阀","PN20","只",40,"X43R-20R 150lb 316L RF"]
[null,"旋塞阀","PN20","只",4]
[null,"旋塞阀","PN20","只",3,"X43E-20P 150lb 304L RF"]
[null,"旋塞阀","PN20","只",44,"X43R-20R 150lb 316L RF"]
[null,"旋塞阀","PN20","只",1,"X43R-20R 150lb 316L RF"]
[null,"旋塞阀","PN20","只",1]
[null,"旋塞阀","PN20","只",12,"X43E-20P 150lb 304L RF"]
[null,"旋塞阀","PN20","只",31,"X43R-20R 150lb 316L RF"]
[null,"旋塞阀","PN20","只",7,"X43E-20P 150lb 304L RF"]
[null,"旋塞阀","PN20","只",43,"X43R-20R 150lb 316L RF"]
[null,"旋塞阀","PN20","只",18,"X43E-20P 150lb 304L RF"]
[null,"旋塞阀","PN20","只",8,"X43R-20R 150lb 316L RF"]
[null,"旋塞阀","PN20","只",10,"X43E-20P 150lb 304L RF"]
[null,"旋塞阀","PN20","只",6,"X43R-20R 150lb 316L RF"]
[null,"旋塞阀","PN20","只",1,"X43R-20R 150lb 316L RF"]
[null,"旋塞阀","PN50","只",12,"X43H-50C 300lb 20# RF"]
[null,"旋塞阀","PN50","只",58,"X43R-50R 300lb 316L RF"]
[null,"旋塞阀","PN50","只",2,"X43R-50R 300lb 316L RF"]
[null,"旋塞阀","PN50","只",20,"X43R-50R 300lb 316L RF"]
[null,"旋塞阀","PN50","只",1,"X43H-50C 300lb 20# RF"]
[null,"旋塞阀","PN50","只",19,"X43R-50R 300lb 316L RF"]
[null,"旋塞阀","PN50","只",12,"X43R-50R 300lb 316L RF"]
[null,"旋塞阀","PN50","只",7,"X43R-50R 300lb 316L RF"]
[null,"旋塞阀","PN50","只",4,"X43H-50C 300lb 20# RF"]
[null,"旋塞阀","PN50","只",2,"X43R-50R 300lb 316L RF"]
[null,"安全阀","PN20","只",1,"A41H-20C 150lb 20# RF"]
[null,"安全阀","PN20","只",1,"A41H-20C 150lb 20# RF"]
[null,"安全阀","PN20","只",1,"A41E-20P 150lb 304L RF"]
[null,"安全阀","PN20","只",1,"A41H-20C 150lb 20# RF"]
[null,"安全阀","PN20","只",1,"A41R-20R 150lb 316L RF"]
[null,"安全阀","PN20","只",1,"A41H-20C 150lb 20# RF"]
[null,"安全阀","PN20","只",1,"A41E-20P 150lb 304L RF"]
[null,"安全阀","PN20","只",2,"A41R-20R 150lb 316L RF"]
[null,"安全阀","PN20","只",1,"A41H-20C 150lb 20# RF"]
[null,"安全阀","PN20","只",1,"A41H-20C 150lb 20# RF"]
[null,"安全阀","PN20","只",1,"A41R-20R 150lb 316L RF"]
[null,"安全阀","PN50","只",1,"A41R-50R 300lb 316L RF"]
[null,"安全阀","PN50","只",3,"A41H-50C 300lb 20# RF"]
[null,"蝶阀",3,"只",1]
[null,"蝶阀","PN20","只",2]
[null,"蝶阀","PN20","只",5]
[null,"蝶阀","PN20","只",4,"D341H-20C 150lb 20# RF"]
[null,"蝶阀","PN20","只",4,"D341H-20C 150lb 20# RF"]
[null,"蝶阀","PN20","只",2,"D341H-20C 150lb 20# RF"]
[null,"蝶阀","PN20","只",1]
[null,"蝶阀","PN20","只",3]
[null,"蝶阀","PN20","只",2,"D341H-20C 150lb 20# RF"]
[null,"蝶阀","PN20","只",2,"D341H-20C 150lb 20# RF"]
[null,"蝶阀","PN20","只",1,"D341H-20C 150lb 20# RF"]
[null,"蝶阀","PN20","只",2]
[null,"蝶阀","PN50","只",3]
[null,"蝶阀","PN50","只",2]
[null,"蝶阀","PN50","只",3]
[null,"取样阀","PN20","只",8,"C316API-D 900lb 1/4\"NPT（316L）"]
[null,"取样阀","PN20","只",5]
[null,"取样阀","PN20","只",4,"C316API-D 900lb 1/4\"NPT（316L）"]
[null,"取样阀","PN20","只",1,"C316API-D 900lb 1/4\"NPT（316L）"]
[null,"取样阀","PN20","只",2]
[null,"取样阀","PN20","只",2]
["六","管件"]
[null,"90°长半径弯头","NPS0.25\"","个",4,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"90°长半径弯头","NPS0.25\"","个",30,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS0.375\"","个",28,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS0.5\"","个",89,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"90°长半径弯头","NPS0.5\"","个",18,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"90°长半径弯头","NPS0.5\"","个",3,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS0.5\"","个",1]
[null,"90°长半径弯头","NPS0.5\"","个",35,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS0.5\"","个",286,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS0.75\"","个",6,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"90°长半径弯头","NPS0.75\"","个",6,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"90°长半径弯头","NPS0.75\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS0.75\"","个",28,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS0.75\"","个",39,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS1\"","个",62,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"90°长半径弯头","NPS1\"","个",95,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"90°长半径弯头","NPS1\"","个",4,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS1\"","个",105,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS1\"","个",193,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS1\"","个",11,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"90°长半径弯头","NPS1\"","个",8,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"90°长半径弯头","NPS1\"","个",14,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"90°长半径弯头","NPS1.5\"","个",56,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"90°长半径弯头","NPS1.5\"","个",1,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"90°长半径弯头","NPS1.5\"","个",27,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"90°长半径弯头","NPS1.5\"","个",2,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS1.5\"","个",15,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS1.5\"","个",224,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS1.5\"","个",10,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"90°长半径弯头","NPS1.5\"","个",17,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"90°长半径弯头","NPS1.5\"","个",11,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"90°长半径弯头","NPS10\"","个",2]
[null,"90°长半径弯头","NPS10\"","个",16,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS10\"","个",10,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS10\"","个",7,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"90°长半径弯头","NPS12\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS12\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"90°长半径弯头","NPS12\"","个",8,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"90°长半径弯头","NPS14\"","个",2,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"90°长半径弯头","NPS16\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS16\"","个",14,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"90°长半径弯头","NPS18\"","个",4,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"90°长半径弯头","NPS18\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"90°长半径弯头","NPS18\"","个",12,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"90°长半径弯头","NPS2\"","个",6]
[null,"90°长半径弯头","NPS2\"","个",6,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS2\"","个",69,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS2\"","个",149,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS2\"","个",67,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"90°长半径弯头","NPS2\"","个",19,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"90°长半径弯头","NPS2\"","个",10,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS2\"","个",62,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS2\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"90°长半径弯头","NPS2\"","个",20,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"90°长半径弯头","NPS20\"","个",4,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS20\"","个",4,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"90°长半径弯头","NPS24\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS3\"","个",2,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS3\"","个",46,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS3\"","个",141,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS3\"","个",31,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"90°长半径弯头","NPS3\"","个",36,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"90°长半径弯头","NPS3\"","个",6]
[null,"90°长半径弯头","NPS3\"","个",17,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS3\"","个",5,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"90°长半径弯头","NPS3\"","个",19,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"90°长半径弯头","NPS3\"","个",22,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"90°长半径弯头","NPS4\"","个",33,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS4\"","个",58,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS4\"","个",22,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"90°长半径弯头","NPS4\"","个",6,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"90°长半径弯头","NPS4\"","个",9,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS4\"","个",9,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"90°长半径弯头","NPS4\"","个",3,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"90°长半径弯头","NPS4\"","个",12,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"90°长半径弯头","NPS6\"","个",29,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS6\"","个",60,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS6\"","个",10,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"90°长半径弯头","NPS6\"","个",3,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"90°长半径弯头","NPS6\"","个",11,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"90°长半径弯头","NPS6\"","个",23,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"90°长半径弯头","NPS6\"","个",7,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"90°长半径弯头","NPS6\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS6\"","个",20,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"90°长半径弯头","NPS8\"","个",12,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS8\"","个",12,"BW GB12459 A系列"]
[null,"90°长半径弯头","NPS8\"","个",2,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"等径三通","NPS0.25\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"等径三通","NPS0.25\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"等径三通","NPS0.5\"","个",11,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"等径三通","NPS0.5\"","个",5,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"等径三通","NPS0.5\"","个",3,"BW GB12459 A系列"]
[null,"等径三通","NPS0.5\"","个",108,"BW GB12459 A系列"]
[null,"等径三通","NPS0.5\"","个",2,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"等径三通","NPS0.5\"","个",2,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"等径三通","NPS0.5\"","个",4,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"等径三通","NPS0.75\"","个",1,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"等径三通","NPS0.75\"","个",4,"BW GB12459 A系列"]
[null,"等径三通","NPS0.75\"","个",4,"BW GB12459 A系列"]
[null,"等径三通","NPS0.75\"","个",2,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"等径三通","NPS1\"","个",5,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"等径三通","NPS1\"","个",4,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"等径三通","NPS1\"","个",12,"BW GB12459 A系列"]
[null,"等径三通","NPS1\"","个",19,"BW GB12459 A系列"]
[null,"等径三通","NPS1\"","个",3,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"等径三通","NPS1\"","个",3,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"等径三通","NPS1\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"等径三通","NPS1.5\"","个",8,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"等径三通","NPS1.5\"","个",5,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"等径三通","NPS1.5\"","个",22,"BW GB12459 A系列"]
[null,"等径三通","NPS1.5\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"等径三通","NPS12\"","个",2,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"等径三通","NPS2\"","个",1,"45E(L) NPS2\" SCH10S"]
[null,"等径三通","NPS2\"","个",11,"BW GB12459 A系列"]
[null,"等径三通","NPS2\"","个",25,"BW GB12459 A系列"]
[null,"等径三通","NPS2\"","个",1,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"等径三通","NPS2\"","个",2,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"等径三通","NPS2\"","个",3,"BW GB12459 A系列"]
[null,"等径三通","NPS2\"","个",7,"BW GB12459 A系列"]
[null,"等径三通","NPS3\"","个",22,"BW GB12459 A系列"]
[null,"等径三通","NPS3\"","个",10,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"等径三通","NPS3\"","个",1,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"等径三通","NPS3\"","个",1,"45E(L) NPS3\" SCH40S"]
[null,"等径三通","NPS3\"","个",3,"BW GB12459 A系列"]
[null,"等径三通","NPS3\"","个",4,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"等径三通","NPS3\"","个",3,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"等径三通","NPS4\"","个",11,"BW GB12459 A系列"]
[null,"等径三通","NPS4\"","个",7,"BW GB12459 A系列"]
[null,"等径三通","NPS4\"","个",6,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"等径三通","NPS4\"","个",2,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"等径三通","NPS4\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"等径三通","NPS4\"","个",2,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"等径三通","NPS4\"","个",2,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"等径三通","NPS4\"","个",3,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"等径三通","NPS6\"","个",6,"BW GB12459 A系列"]
[null,"等径三通","NPS6\"","个",2,"BW GB12459 A系列"]
[null,"等径三通","NPS6\"","个",2,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"等径三通","NPS6\"","个",3,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"等径三通","NPS6\"","个",2,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"等径三通","NPS6\"","个",6,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"等径三通","NPS8\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS","个",1,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"异径三通","NPS","个",3,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"异径三通","NPS0.75\"×0.5\"","个",1,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"异径三通","NPS0.75\"×0.5\"","个",3,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS1 1/2\"","个",4,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"异径三通","NPS1 1/2\"×1\"","个",2,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"异径三通","NPS1 1/2\"×1\"","个",2,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"异径三通","NPS1 1/2\"×1\"","个",3,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS1 1/2\"×1\"","个",3,"ANSI B16.9 BW"]
[]
[null,"异径三通","NPS1 1/2\"×1/2\"","个",2,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"异径三通","NPS1 1/2\"×1/2\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS1 1/2\"×1/2\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"异径三通","NPS1 1/2\"×3/4\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS1 1/2\"×3/4\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS1 1/2\"×3/4\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"异径三通","NPS1\"×0.5\"","个",6,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"异径三通","NPS1\"×0.5\"","个",8,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"异径三通","NPS1\"×0.5\"","个",13,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS1\"×0.75\"","个",2,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS1\"×0.75\"","个",2,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS1\"×1/2\"","个",3,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"异径三通","NPS1\"×1/2\"","个",2,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"异径三通","NPS1\"×1/2\"","个",4,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS1\"×1/2\"","个",2,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS1\"×1/4\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"异径三通","NPS1\"×3/4\"","个",3,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"异径三通","NPS1\"×3/4\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"异径三通","NPS1.5\"×0.5\"","个",13,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"异径三通","NPS1.5\"×0.5\"","个",2,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"异径三通","NPS1.5\"×0.5\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS1.5\"×0.5\"","个",12,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS1.5\"×0.5\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"异径三通","NPS1.5\"×0.75\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS1.5\"×1\"","个",2,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"异径三通","NPS1.5\"×1\"","个",1,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"异径三通","NPS1.5\"×1\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS1.5\"×1\"","个",27,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS1.5\"×1\"","个",6,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"异径三通","NPS1/2\"×1/4\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"异径三通","NPS1/2\"×3/4\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS10\"×2\"","个",1,"45E(L) NPS10\" SCH10S"]
[null,"异径三通","NPS10\"×3\"","个",1,"45E(L) NPS3\" SCH40S"]
[null,"异径三通","NPS10\"×4\"","个",2,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"异径三通","NPS10\"×6\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"异径三通","NPS2\"×0.5\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS2\"×0.5\"","个",13,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS2\"×0.5\"","个",4,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"异径三通","NPS2\"×0.5\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS2\"×0.5\"","个",2,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS2\"×0.75\"","个",8,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS2\"×0.75\"","个",5,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS2\"×1 1/2\"","个",4,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS2\"×1\"","个",6,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS2\"×1\"","个",10,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS2\"×1\"","个",6,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"异径三通","NPS2\"×1\"","个",1,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"异径三通","NPS2\"×1\"","个",9,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS2\"×1.5\"","个",4,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS2\"×1.5\"","个",4,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"异径三通","NPS2\"×1.5\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"异径三通","NPS2\"×1/2\"","个",1,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"异径三通","NPS2\"×1/2\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS2\"×1/2\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"异径三通","NPS2\"×3/4\"","个",2,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS20\"×10\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"异径三通","NPS3\"×0.5\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS3\"×0.5\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS3\"×0.5\"","个",1,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"异径三通","NPS3\"×1 1/2\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS3\"×1 1/2\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS3\"×1 1/2\"","个",6,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"异径三通","NPS3\"×1 1/2\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"异径三通","NPS3\"×1\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS3\"×1\"","个",2,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS3\"×1\"","个",6,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"异径三通","NPS3\"×1\"","个",2,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"异径三通","NPS3\"×1\"","个",2,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"异径三通","NPS3\"×1\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"异径三通","NPS3\"×1.5\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS3\"×1.5\"","个",2,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS3\"×1.5\"","个",2,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"异径三通","NPS3\"×1.5\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS3\"×1.5\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"异径三通","NPS3\"×1/2\"","个",3,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS3\"×1/2\"",null,1,"45E(L) NPS0.5\" SCH40S"]
[null,"异径三通","NPS3\"×1/2\"","个",3,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS3\"×2\"","个",3,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS3\"×2\"","个",6,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS3\"×2\"","个",1,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"异径三通","NPS3\"×2\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS3\"×3/4\"","个",2,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"异径三通","NPS3/4\"×1/2\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS4\"×1 1/2\"","个",1,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"异径三通","NPS4\"×1\"","个",2,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"异径三通","NPS4\"×1\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS4\"×1\"","个",3,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"异径三通","NPS4\"×1.5\"","个",5,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS4\"×1.5\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"异径三通","NPS4\"×1/2\"","个",4,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"异径三通","NPS4\"×2\"",null,1,"45E(L) NPS2\" SCH10S"]
[null,"异径三通","NPS4\"×2\"","个",2,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS4\"×2\"","个",2,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS4\"×2\"","个",2,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"异径三通","NPS4\"×2\"","个",2,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS4\"×3\"","个",4,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS4\"×3\"","个",4,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"异径三通","NPS4\"×3/4\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS6\"×1\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"异径三通","NPS6\"×1\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"异径三通","NPS6\"×1\"","个",6,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"异径三通","NPS6\"×1/2\"","个",3,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"异径三通","NPS6\"×1/2\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"异径三通","NPS6\"×2\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"异径三通","NPS6\"×3\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"异径三通","NPS6\"×3\"","个",7,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS6\"×3\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"异径三通","NPS6\"×3\"","个",1,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"异径三通","NPS6\"×3/4\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS6\"×4\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"异径三通","NPS6\"×4\"","个",1,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"异径三通","NPS6\"×4\"","个",2,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"异径三通","NPS8\"×2\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"异径三通","NPS8\"×3\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"偏心异径管","NPS1.5\"×1\"","个",2,"BW GB12459 A系列"]
[null,"偏心异径管","NPS1.5\"×1\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"偏心异径管","NPS1.5\"×1\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"偏心异径管","NPS2\"×1\"","个",2,"BW GB12459 A系列"]
[null,"偏心异径管","NPS2\"×1.5\"","个",4,"BW GB12459 A系列"]
[null,"偏心异径管","NPS2\"×1.5\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"偏心异径管","NPS3\"×2\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"偏心异径管","NPS3\"×2\"","个",2,"BW GB12459 A系列"]
[null,"偏心异径管","NPS3\"×2\"","个",2,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"偏心异径管","NPS3\"×2\"","个",2,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"偏心异径管","NPS4\"×3\"","个",3,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"偏心异径管","NPS6\"×3\"","个",2,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS0.5\"×0.25\"","个",3,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"同心异径管","NPS0.5\"×0.75\"","个",2,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS0.75\"×0.5\"","个",4,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS0.75\"×0.5\"","个",6,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS1 1/2\"×1\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS1 1/2\"×1\"","个",2,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS1 1/2\"×1\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"同心异径管","NPS1 1/2\"×1/2\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"同心异径管","NPS1 1/2\"×1/2\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"同心异径管","NPS1 1/2\"×2\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS1 1/2\"×3/4\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS1\"×0.25\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS1\"×0.5\"","个",1,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"同心异径管","NPS1\"×0.5\"","个",11,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS1\"×0.5\"","个",12,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS1\"×1 1/2\"","个",2,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS1\"×1 1/2\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"同心异径管","NPS1\"×1 1/2\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"同心异径管","NPS1\"×1/2\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS1\"×2\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[]
[null,"同心异径管","NPS1.5\"×0.25\"","个",2,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"同心异径管","NPS1.5\"×0.5\"","个",4,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS1.5\"×0.75\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS1.5\"×0.75\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"同心异径管","NPS1.5\"×1\"","个",2,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"同心异径管","NPS1.5\"×1\"","个",1,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"同心异径管","NPS1.5\"×1\"","个",8,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"同心异径管","NPS1.5\"×1\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS1.5\"×1\"","个",27,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS1/2\"×1\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"同心异径管","NPS1/2\"×3/4\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS1/2\"×3/8\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"同心异径管","NPS1×0.5","个",2,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS10\"×4\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS10\"×6\"","个",3,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS10\"×6\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS10\"×6\"","个",2,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"同心异径管","NPS10\"×8\"","个",2,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS10\"×8\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"同心异径管","NPS12\"×10\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS14\"×12\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"同心异径管","NPS2\"×0.75\"","个",2,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"同心异径管","NPS2\"×1 1/2\"","个",3,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"同心异径管","NPS2\"×1 1/2\"","个",2,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS2\"×1\"","个",9,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS2\"×1\"","个",2,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"同心异径管","NPS2\"×1\"","个",4,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS2\"×1.25\"","个",2,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS2\"×1.5\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS2\"×1.5\"","个",5,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS2\"×1.5\"","个",10,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"同心异径管","NPS2\"×1.5\"","个",2,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS2\"×1.5\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"同心异径管","NPS2\"×1.5\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"同心异径管","NPS2\"×3\"","个",2,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS2\"×3\"","个",4,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"同心异径管","NPS2×1","个",2,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS2×1.5","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS24\"×20\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS3\"×1 1/2\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS3\"×1 1/2\"","个",4,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"同心异径管","NPS3\"×1\"","个",4,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"同心异径管","NPS3\"×1\"","个",4,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS3\"×1\"","个",2,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"同心异径管","NPS3\"×1.5\"","个",7,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS3\"×1.5\"","个",2,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"同心异径管","NPS3\"×1.5\"","个",2,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS3\"×1.5\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"同心异径管","NPS3\"×2\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS3\"×2\"","个",10,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS3\"×2\"","个",5,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"同心异径管","NPS3\"×2\"","个",5,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS3\"×2\"","个",5,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"同心异径管","NPS3\"×6\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS3/4\"×1/2\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS4\"×1.5\"","个",10,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS4\"×1.5\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS4\"×2\"","个",3,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS4\"×2\"","个",5,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS4\"×2\"","个",2,"BW GB12459 A系列 8163"]
[null,"同心异径管","NPS4\"×2\"","个",4,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS4\"×2\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"同心异径管","NPS4\"×3\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS4\"×3\"","个",12,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS4\"×3\"","个",7,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"同心异径管","NPS4\"×3\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"同心异径管","NPS4\"×6\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS4\"×6\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS4×3","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS6\"×1.5\"","个",2,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS6\"×2\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS6\"×2\"","个",1,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"同心异径管","NPS6\"×3\"","个",6,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS6\"×3\"","个",2,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"同心异径管","NPS6\"×3\"","个",2,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"同心异径管","NPS6\"×4\"","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS6\"×4\"","个",4,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"同心异径管","NPS6\"×4\"","个",2,"BW GB12459 A系列 GB8163"]
[null,"同心异径管","NPS6\"×4\"","个",4,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"同心异径管","NPS6\"×4\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
[null,"同心异径管","NPS6×4","个",1,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS8\"×6\"","个",2,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS8\"×6\"","个",2,"BW GB12459 A系列"]
[null,"同心异径管","NPS8\"×6\"","个",1,"ANSI B16.9 BW"]
["九","管架材料"]
[1,"槽钢","C8","米",169]
[null,null,"C10","米",250]
[null,null,"C12","米",69]
[null,null,"C12","米",50]
[]
[2,"扁钢","4X30","米",29]
[null,null,"4X40","米",15]
[null,null,"6X40","米",41]
[null,null,"8X50X80","米",66]
[null,null,"10X60X80","米",63]
[]
[3,"角钢","∠50X5","米",91]
[null,null,"∠63X6","米",105]
[null,null,"∠75X8","米",57]
[null,null,"∠100X8","米",6]
[]
[4,"圆钢","φ10","米",11]
[null,null,"φ12","米",43]
[null,null,"φ16","米",40]
[null,null,"φ20","米",22]
[null,null,"φ24","米",9]
[]
[5,"工字钢","I 12","米",{"v":2,"d":"2.00"}]
[]
[6,"钢板","厚度10mm","㎡",{"v":21,"d":"21.00"}]
[]
[7,"钢管","φ108X4","m",{"v":19,"d":"19.00"}]
[null,null,"φ159X4.5","m",{"v":10,"d":"10.00"}]
[]
["十","管道静电跨接",null,"处",3000]
[]
["十一","管道防腐"]
[null,"喷砂除锈",null,"㎡",2000]
[null,"有机硅涂料",null,"㎡",1764]
[null,"无机富锌漆",null,"㎡",475]
[null,"氯磺化聚乙烯涂料：","面漆","㎡",1081]
[null,null,"中漆","㎡",394]
[null,null,"底漆","㎡",787]
[]
[null,"仪表相关部件安装工程量见附件6。"]