{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":30,"n_cols":10,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,9],[28,8,28,9],[29,0,29,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2023年8月份化试化玻招标清单"]
["序号","物料编码","物料名称","型号","材质","单位","需求部门","数量","含税单价（元）","含税总价\n（元）"]
[1,"04030000000098","塑料取样瓶","1L",null,"只","质量仓储部",20]
[2,"06150000000113","大口塑料取样瓶","350ml，PE，带盖","PE","只","质量仓储部",30]
[3,"02020300000440","医用脱脂棉","棉卷长(30～900)±10% mm；宽(10～600)±10% mm；厚度((2～300)±10% mm;棉卷重500g/卷 符合YY/T 0330行业标准规定",null,"克","质量仓储部",{"v":1000,"d":"1,000"}]
[4,"04010200000041","微量注射器","10ul",null,"根","质量仓储部",50]
[5,"04010200000080","COD专用耗材试剂","LH-D/E-500 ，连华环保科技有限公司",null,"盒","质量仓储部",10]
[6,"04010200000123","微孔滤膜","孔径0.45um；直径60mm",null,"盒","质量仓储部",10]
[7,"04010200000158","PH试纸","PH 1-14  20本/盒",null,"盒","质量仓储部",3]
[8,"04010200000278","定性滤纸","Φ18cm*100张，中速",null,"盒","质量仓储部",8]
[9,"04010200000294","塑料进样针","1ml",null,"支","质量仓储部",20]
[10,"04010200000491","塑料留样袋","14×20cm",null,"只","质量仓储部",{"v":1700,"d":"1,700"}]
[11,"04010200000492","塑料留样袋","20×30cm",null,"只","质量仓储部",{"v":1300,"d":"1,300"}]
[12,"04010200000558","自动进样样品瓶","序列号：岛津P/N221-41239-92，AOC用，1.5ml，瓶+盖",null,"套","质量仓储部",100]
[13,"04010200000587","石英舟","货号：09-035，全自动微机测氯仪用",null,"个","质量仓储部",40]
[14,"04010200000621","比色管架","6孔，100mL比色管用",null,"只","质量仓储部",5]
[15,"04010200000651","不锈钢取样框","长26cm,宽26cm,高29cm",304,"只","质量仓储部",2]
[16,"04010300000004","丙酮","分析纯500ml",null,"瓶","质量仓储部",25]
[17,"04010300000008","硫酸","AR500ml",null,"瓶","质量仓储部",40]
[18,"04010300000035","邻菲罗啉","分析纯5g",null,"瓶","质量仓储部",2]
[19,"04010300000090","总磷试剂（一、二、三）","量程0.02-1.5",null,"套","质量仓储部",3]
[20,"04010300000318","四氯乙烯","IR(环保专用）",null,"瓶","质量仓储部",2]
[21,"04010300000400","碘离子标准溶液","进口，1000mg/L，100ml/瓶",null,"瓶","质量仓储部",1]
[22,"04010400000250","全玻璃注射器","100ml",null,"支","质量仓储部",20]
[23,"04010600000047","塑料取样瓶","500ml",null,"只","质量仓储部",25]
[24,"04010300000013","氢氧化钾","AR500g",null,"瓶","质量仓储部",5]
[25,"04010200000736","不锈钢取样框","长：35cm,宽：22cm,高7cm",304,"只","质量仓储部",2]
[26,"04010300000453","水质快速检定包（COD）","50次/盒（测量范围：0-250mg/L）",null,"盒","安全环境部",8]
[{"$nulls":7},"合计（元）"]
["注：以每项单价乘以数量累计之和作为评标依据，报价含13%增值税一票制送到价，有技术方面问题请咨询：王工，电话：13913442762。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}