{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":11,"rows_kept":14,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["行号","项目","物料编码","物料名称","型号","规格","单位","数量","用途说明","需求部门","材质"]
[40,"QG2023080200018262","04010200000052","封闭式单联可调电炉","1000w，型号：KT-FDL-1*1，上海贺德实验设备有限公司",null,"只",2,null,"质量仓储部"]
[60,"QG2023080200018262","04010200000118","硅胶管","6×9mm",null,"米",50,null,"质量仓储部"]
[150,"QG2023080200018262","04010200000559","燃烧袋","质量：约0.15g/个；热值：约46500J/g；100个/盒；三德量热仪用",null,"盒",1,null,"质量仓储部"]
[170,"QG2023080200018262","04010200000616","pH复合电极","上海中岩PHS-711A型pH计配件",null,"支",2,null,"质量仓储部"]
[10,"QG2023080200018286","02020599000016","电子秒表","SJ9-2II",null,"只",2,null,"质量仓储部"]
[210,"QG2023080200018262","04010200000725","预处理纯化柱","骇思SU-20纯水仪配件,HPC103",null,"根",5,null,"质量仓储部"]
[220,"QG2023080200018262","04010200000726","一级反渗透柱","骇思SU-20纯水仪配件,HPC302",null,"根",5,null,"质量仓储部"]
[230,"QG2023080200018262","04010200000727","超纯化柱","骇思SU-20纯水仪配件,HPC601",null,"根",4,null,"质量仓储部"]
[240,"QG2023080200018262","04010200000728","量热仪氧弹","YD60-00，5E-C5508 量热仪用",null,"只",2,null,"质量仓储部"]
[280,"QG2023080200018262","04010200000732","进样杆","09-006，FL-900A微机全自动测氯仪配件",null,"根",6,null,"质量仓储部"]
[290,"QG2023080200018262","04010200000733","水解管","09-004，FL-900A微机全自动测氯仪配件",null,"根",4,null,"质量仓储部"]
[300,"QG2023080200018262","04010200000734","橡胶塞（打孔）","09-017，FL-900A微机全自动测氯仪配件",null,"根",6,null,"质量仓储部"]