{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["行号","项目","物料编码","物料名称","型号","规格","单位","数量","用途说明","需求部门","材质"]
[160,"QG2023120400019371","02039900000051","镀锌束节","DN40",null,"只",5,"热镀锌，醋酸片区水系统应急能力提升，需资本化技改项目","电仪厂"]
[170,"QG2023120400019371","02039900000152","镀锌束节","DN25",null,"只",15,"热镀锌，醋酸片区水系统应急能力提升","电仪厂"]
[180,"QG2023120400019371","02039900001665","镀锌束节","DN50",null,"只",15,"热镀锌，醋酸片区水系统应急能力提升","电仪厂"]
[40,"QG2023121100019421","02049900001202","润滑油三级过滤工具套装","一级过滤油壶10L*1件,60目；二级过滤油壶2L*1件 80目；三级过滤漏斗125mm*1件 100目；接油盘1件",null,"套",4,"水汽班组日常检修","动力厂",304]
[190,"QG2023120400019371","02050100000822","热镀锌束接","DN32",null,"个",15,"醋酸片区水系统应急能力提升","电仪厂"]
[200,"QG2023120400019371","02050200000020","镀锌弯头","φ32",null,"只",10,"热镀锌。直角，醋酸片区水系统应急能力提升","电仪厂","镀锌"]
[220,"QG2023120400019371","02050200000339","镀锌弯头","DN40",null,"只",10,"热镀锌，直角，醋酸片区水系统应急能力提升","电仪厂"]
[230,"QG2023120400019371","02050200000377","弯头","DN50",null,"只",10,"热镀锌，直角，醋酸片区水系统应急能力提升","电仪厂"]
[500,"QG2023121200019432","02079900002274","工业阀门手轮锁罩","锁罩内径130mm  孔径43mm  每只配通开锁",null,"件",40,"二期","甲醇厂"]
[510,"QG2023121200019432","02079900002275","工业阀门手轮锁罩","锁罩内径170mm  孔径45mm  每只配通开锁",null,"件",18,"二期","甲醇厂"]
[520,"QG2023121200019432","02079900002276","工业阀门手轮锁罩","锁罩内径265mm  孔径90mm  每只配通开锁",null,"件",40,"二期","甲醇厂"]
[530,"QG2023121200019432","02079900002277","工业阀门手轮锁罩","锁罩内径355mm  孔径105mm 每只配通开锁",null,"件",50,"二期","甲醇厂"]
[540,"QG2023121200019432","02079900002278","工业阀门手轮锁罩","锁罩内径460mm  孔径125mm 每只配通开锁",null,"件",40,"二期","甲醇厂"]
[550,"QG2023121200019432","02079900002279","工业阀门手轮锁罩","锁罩内径610mm  孔径180mm 每只配通开锁",null,"件",5,"二期","甲醇厂"]
[210,"QG2023120400019371","02050200000135","弯头","φ25×3",null,"只",10,"热镀锌，直角，醋酸片区水系统应急能力提升","电仪厂"]
[420,"QG2023113000019340","05010800000070","救生圈","2.5kg加厚实心国标塑料5556",null,"个",10,"现场新增","动力厂"]
[630,"QG2023121200019432","02090400000382","不锈钢单根钢丝","直径1.5mm中硬丝 304",null,"千克",200,"二期","甲醇厂"]
[160,"QG2023120400019374","02090400000430","不锈钢置物架","长35CM 宽30CM",null,"只",20,"甲醇电气10个，低压维修10个","电仪厂"]
[640,"QG2023121200019432","02090400000535","紫铜棒","φ30*300",null,"件",2,"二期","甲醇厂","紫铜"]
[650,"QG2023121200019432","02090400000536","紫铜棒","φ10*300",null,"件",2,"二期","甲醇厂","紫铜"]